|  | Българска академия на науките Институт по физиология на растенията и генетика ул. “Акад. Г. Бончев:, бл. 21, 1113 София Директор: 02-8728170; Зам. Директори: 02-9792611 или 02-9746228 вътр. 281 Ел. поща: doncheva@bio21.bas.bg; Интернет: http://www.bio21.bas.bg/ipp/ |
| --- | --- |

Изх.№ ……………….

Дата    ………….……

ДО  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ФИРМИ

Уважаеми г-жо/г-н Управител,

ИФРГ при БАН Ви кани да представите оферта за обект “ Ремонт на покрива на сграда № 1 на ул.” Мастро Кънев” № 72, находящ се в гр.София , р-н Овча купел.

Приложено, изпращаме Ви техническо задание за горния обект. Офертата трябва да съдържа ценово предложение - обща стойност на ремонта без ДДС, на база единични  цени по всяка позиция на количествената сметка,, срок за изпълнение, гаранционен срок и срок на валидност на офертата.

Към горното ценово предложение следва да приложите ЕИК на фирмата, телефон, факс, лице за контакт..

Очакваме да представите Вашата оферта запечатана в непрозрачен  плик в канцеларията на ИФРГ-БАН, гр. София,  ул. ”Акад. Г. Бончев”, бл. 21, стая 215  най-късно до 16 ч. на 22.06.2012 г.

За допълнителна информация и оглед, моля да се обръщате към г-н Марио Димитров, тел.0895768431

Приложение: съгласно текста.

ДИРЕКТОР

|  | Българска академия на науките Институт по физиология на растенията и генетика ул. “Акад. Г. Бончев:, бл. 21, 1113 София Директор: 02-8728170; Зам. Директори: 02-9792611 или 02-9746228 вътр. 281 Ел. поща: doncheva@bio21.bas.bg; Интернет: http://www.bio21.bas.bg/ipp/ |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ

обект: Ремонт на покрива – сграда № 1, ул. „Маестро Кънев” № 72

| № по ред | Видове работи | Ед. мярка | Кол. | Ед. цена в лева без ДДС | Общо в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж и сортиране на керемиди | м2 | 480 |  |  |
| 2. | Демонтаж на водостоци | м1 | 42 |  |  |
| 3. | Демонтаж на олуци и скоби | м1 | 95 |  |  |
| 4. | Събаряне на комин | бр. | 1 |  |  |
| 5. | Демонтаж на дъсчена обшивка | м3 | 1,5 |  |  |
| 6. | Демонтаж на греди 12 х 12 см | м1 | 60 |  |  |
| 7. | Демонтаж на ребра 7 х 14 см | м1 | 160 |  |  |
| 8. | Очукване на чело на покривна плоча | м1 | 95 |  |  |
| 9. | Доставка и монтаж на греди 12 х 12 см | м1 | 60 |  |  |
| 10. | Доставка и монтаж но ребра 7 х 14 см | м1 | 160 |  |  |
| 11. | Доставка и монтаж на дъсчена обшивка с дебелина на дъските 25 см | м3 | 1,5 |  |  |
| 12. | Доставка и монтаж на челни дъски с ширина 25 см | м1 | 95 |  |  |
| 13. | Доставка и монтаж на олуци стандартни, заедно със скобите | м1 | 95 |  |  |
| 14. | Доставка и монтаж на водосточни казанчета стандартни | бр. | 5 |  |  |
| 15. | Доставка и монтаж на водосточни тръби заедно с фасонните части и гривни | м1 | 42 |  |  |
| 16. | Доставка и монтаж на надулучни поли | м1 | 95 |  |  |
| 17. | Доставка и монтаж на двойнодишащо фолио под керемиди | м2 | 500 |  |  |
| 18. | Доставка и монтаж на летви 2 х 3 см | м1 | 1200 |  |  |
| 19. | Доставка и монтаж на улама | м2 | 10 |  |  |
| 20. | Монтаж на стари керемиди | м2 | 400 |  |  |
| 21. | Доставка и монтаж на нови керемиди | м2 | 80 |  |  |
| 22. | Доставка и монтаж на нови капаци | м1 | 40 |  |  |
| 23. | Монтаж на стари капаци | м1 | 70 |  |  |
| 24. | Подмазване на капаци | м1 | 110 |  |  |
| 25. | Доставка и монтаж на обшивка около комини и капандури | м2 | 10 |  |  |
| 26. | Измазване на комини | м2 | 10 |  |  |
| 27. | Сваляне и извозване на стр. отпадъци | м3 | 8 |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |

Изготвили заданието:

1. ……………………….

/инж. К. Тонозлиев/

2. ……………………….

/И. Петков/

3. ……………………….

/М. Димитров/